附录1

校舍鉴定和加固主要标准规范目录

| 类别 | 名称 | 代号 |
| --- | --- | --- |
| 一 般 规 定 | 中国地震动参数区划图 | GB 18306-2001 |
|  | 防洪标准 | GB 50201-94 |
|  | 建筑结构可靠度设计统一标准 | GB 50068-2001 |
|  | 建筑结构荷载规范（2006版) | GB 50009-2001 |
|  | 建筑工程抗震设防分类标准 | GB 50223-2008 |
|  | 安全防范工程技术规范 | GB 50348-2004 |
|  | 水文调查规范 | SL 196-97 |
|  | 堰塞湖风险等级划分标准 | SL 450-2009 |
| 鉴 定 检 测 | 建筑抗震鉴定标准 | GB 50023-2009 |
|  | 民用建筑可靠性鉴定标准 | GB 50292-1999 |
|  | 建筑结构检测技术标准 | GB/T 50344-2004 |
|  | 建筑变形测量规范 | JGJ 8-2007 |
|  | 混凝土中钢筋检测技术规程 | JGJ/T 152-2008 |
|  | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 | JGJ/T 23-2001 |
|  | 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 | JGJ/T 136-2001 |
|  | 砌体工程现场检测技术标准 | GB/T 50315-2000 |
|  | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 | JGJ/T 8-2007 |
| 加 固 | 建筑抗震加固技术规程 | JGJ 116-2009 |
|  | 设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程 | JGJ/T 13-94 |
|  | 建筑地基处理技术规范 | JGJ 79-2002 |
|  | 既有建筑地基基础加固技术规范 | JGJ 123-2000 |
|  | 混凝土结构加固设计规范 | GB 50367-2006 |
|  | 混凝土结构后锚固技术规程 | JGJ 145-2004 |
|  | 建筑结构加固工程施工质量验收规范 | （待批） |
|  | 民用建筑修缮工程查勘与设计规程 | JGJ 117-98 |
| 相 关 设 计 规 范 | 建筑抗震设计规范（2008年版） | GB 50011-2001 |
|  | 建筑地基基础设计规范 | GB 50007-2002 |
|  | 混凝土结构设计规范 | GB 50010-2002 |
|  | 钢结构设计规范 | GB 50017-2003 |
|  | 砌体结构设计规范 | GB 50003-2001 |
|  | 木结构设计规范（2005年版） | GB 50005-2003 |
|  | 多孔砖砌体结构技术规范（2002年版） | JGJ 137-2001 |
| 给排水、暖通、电气、消防等专业相关标准规范从略，加固施工标准参照新建工程相关标准规范目录 |  |  |